## 产品信息变更
组件编号 | 变更前：组件名称 | 变更后：组件名称 | 变更前：产品商标 | 变更后：产品商标 | 变更前：注册证规格 | 变更后：注册证规格 | 变更前：注册证型号 | 变更后：注册证型号 | 变更前：产品材质 | 变更后：产品材质 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：产品有效期 | 变更后：产品有效期 | 变更前：产品包装材质 | 变更后：产品包装材质 | 变更前：产品性能组成 | 变更后：产品性能组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：产品使用方法 | 变更后：产品使用方法 | 变更后：产品存储条件及有效期 | 变更后：产品存储条件及有效期1
00267140 | 铁蛋白测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） |  |  |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 铝箔袋 |  | 鲁械注准20212400601 |  | 18个月 |  | 纸盒 |  | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成，测试卡由试纸条外壳与试纸条构成，试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记铁蛋白单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测线包被铁蛋白单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成； 缓冲液：对应各包装规格数量的缓冲液，缓冲液为0.1mol/L柠檬酸钠缓冲液；每支装量为500μL。 IC卡：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记铁蛋白单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测线包被铁蛋白单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成； 缓冲液：对应各包装规格数量的缓冲液，缓冲液为0.1mol/L柠檬酸钠缓冲液；每支装量500μL。IC卡/二维码：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 | 用于体外定量检测人血清、血浆或全血中铁蛋白（Fer)的含量。 |  | 适用威海纽普生物技术有限公司的干式荧光免疫分析仪，严格按照说明书操作。

## 注册证信息变更
变更前：注册证编号 | 变更后：注册证编号 | 变更前：注册证产品名称 | 变更后：注册证产品名称 | 变更前：生产国家/地区 | 变更后：生产国家/地区 | 变更前：售后服务机构 | 变更后：售后服务机构 | 变更前：批准日期 | 变更后：批准日期 | 变更前：变更日期 | 变更后：变更日期 | 变更前：注册证有效期起 | 变更后：注册证有效期起 | 变更前：注册证有效期止 | 变更后：注册证有效期止 | 变更前：产品标准 | 变更后：产品标准 | 变更前：代理人名称/生产单位 | 变更后：代理人名称/生产单位 | 变更前：生产厂商(英文) | 变更后：生产厂商(英文) | 变更前：受理证号 | 变更后：受理证号 | 变更前：产品性能结构及组成 | 变更后：产品性能结构及组成 | 变更前：产品适用范围 | 变更后：产品适用范围 | 变更前：管理类别 | 变更后：管理类别
浙械注准20152401034 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-05-27 | 2026-01-11 | 2031-05-26 | [12 empty] | 2
吉械注准20212140405 |  | 医用肛肠凝胶敷料 | [9 empty] | 2021-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2031-09-07 | [8 empty] | 医用肛肠凝胶敷料由贻贝足丝蛋白凝胶和供给器组成。贻贝足丝蛋白凝胶的主要成分为贻贝足丝蛋白，其他成分包括甲基纤维素、丙二醇、甘油、尼泊金甲酯、尼泊金丙酯和注射用水。供给器分为Ⅰ型：一次性推注器（PP），Ⅱ型：软膏管（PE）。 |  |  |  | 2
湘械注准20162140131 |  | 疤痕霜 | [5 empty] | 2021-02-25 | 2025-07-29 | 2023-03-15 |  | 2021-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2031-02-24 |  |  | 长沙达瑞奇实业有限公司 | [5 empty] | 疤痕霜为白色细腻霜剂，由医用硅酮、甘油、羧甲基纤维素与纯化水制成，与疤痕表面齿合，促使疤痕表皮恢复稳定的内环境，减轻毛细血管充血和胶原纤维增生，从而防止增生性疤痕的形成。 |  | 适用于烧伤、烫伤、创伤和手术愈合后疤痕的预防和辅助治疗。 |  | 2
国械注许20172400001 |  | 总胆固醇试纸（干化学法）Total Cholesterol Test Strips | [6 empty] | 2025-06-05 |  |  | 2021-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-21 | 2031-07-21 | [12 empty] | 2
国械注准20173400138 |  | EB病毒衣壳抗原（VCA）IgA抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2021-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 2031-06-20 | [12 empty] | 3
国械注进20163015121 |  | 双极射频消融隔离钳及连接带 | [9 empty] | 2026-06-24 |  | 2031-06-23 | [13 empty] | 3
国械注准20213010604 |  | 一次性使用微波消融针 | [9 empty] | 2021-08-06 | 2026-03-09 | 2026-08-05 | 2031-08-05 | [12 empty] | 3
国械注准20163401763 |  | 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | [9 empty] | 2021-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2031-06-06 | [9 empty] | PCR混合液、DNA聚合酶、阳性对照、空白对照、细胞保存液、细胞裂解液。(具体内容详见说明书) |  | 本产品用于对人宫颈脱落细胞样本中14种高危型HPV（16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68）DNA定性检测，并同时分型鉴定HPV16、HPV18。本产品可用于：（1）筛查宫颈细胞学检查为ASC-US（意义未确定的非典型鳞状上皮细胞）结果的患者，以确定是否需要进行阴道镜检查。（2）对于30岁及以上的女性，通过检测是否有高危型HPV感染，与宫颈细胞学检查联合进行宫颈癌筛查，此检测结合细胞学病史和其他风险因素的评估、以及临床诊疗和筛查指南的要求，用于指导患者的管理。（3）对于30岁及以上的女性，通过检测是否有高危型HPV感染，进行宫颈癌筛查，此检测结合细胞学病史和其他因素的评估、以及临床诊疗和筛查指南的要求，用于指导患者的管理。 | 3
国械注准20173400141 |  | EB病毒早期抗原（EA）IgA抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | [9 empty] | 2021-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-13 | 2031-09-13 | [12 empty] | 3
粤械注准20172180110 |  | 一次性摄像吸引管 | [9 empty] | 2021-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2031-08-24 | [12 empty] | 2
国械注准20163101491 |  | 血液透析浓缩液 | [9 empty] | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 | [12 empty] | 3
苏械注准20152021270 |  | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | [9 empty] | 2020-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 2030-09-23 | [9 empty] | 一次性内镜用软管式活组织取样钳由钳头部件、外管、滑块、及手柄组成。根据结构可分为“四连杆结构”和“钩式结构”;根据弹簧管种类可分为“涂层弹簧管”和“金属弹簧管”;根据是否带针，可分为“带针”和“不带针”;根据钳头种类可分为:“平口钳头”和“鳄齿钳头”;每类可分为两种不同的头部直径和五种不同的工作长度。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 借助内窥镜钳道孔；进入人体；获取表面粘膜组织；供病理分析。 | 2
苏械注准20152021264 |  | 一次性使用内窥镜用取样刷 | [9 empty] | 2020-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 2030-09-23 | [9 empty] | 一次性使用内窥镜用取样刷由刷头；导管；手柄组成。刷头采用尼龙(PA)和06Cr19Ni10制成；导管采用聚四氟乙烯(PTFE )制成；手柄采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)制成。产品可分为五种刷头直径；两种导管直径；四种工作长度。该产品以无菌状态提供；经环氧乙烷灭菌；一次性使用。 |  | 一次性使用内窥镜用取样刷专用于刷取细胞样本。 | 2
吉械注准20162400137 |  | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2031-07-22 | [12 empty] | 2
国械注准20163142177 |  | 一次性使用旋塞 | [9 empty] | 2021-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2031-06-03 | [12 empty] | 3
国械注进20163122694 |  | 植入式心脏除颤电极导线 |  |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2025-12-25 |  |  | 2021-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2031-06-10 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 产品包括植入式除颤电极导线和附件。附件：夹持工具、电极导线帽、导引导丝、缝合鞘、静脉拉钩。采用DF-4接头，7120Q、7122Q为主动固定式。导体材料为MP35N和MP35N DFT，电极导管绝缘层为硅橡胶，有机硅聚氨酯共聚物、ETFE和PTFE，起搏电极材料为带有钛镍涂层的铂铱合金，除颤电极材料为铂铱合金。电极头端含有100-700微克的地塞米松磷酸钠。具体产品描述及性能指标见产品技术要求。 |  | 该产品与适配的脉冲发生射器联合使用，可以进行心脏起搏和感知，提供心脏复律/除颤治疗。该产品和脉冲发生器构成的植入式系统属于磁共振环境条件安全医疗器械，在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。关于磁共振成像检查的具体要求详见产品说明书。 | 3
苏械注准20162141233 |  | 抗过敏凝胶 | [9 empty] | 2021-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2031-05-06 | [12 empty] | 2
国械注进20213120264 |  | 植入式脊髓神经刺激器 |  |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2023-02-02 |  |  | 2021-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-13 | 2031-07-13 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 该产品由植入式脉冲发生器和附件组成，详见产品技术要求。 |  | 该产品与适配的植入式脊髓神经刺激电极配合使用，供18周岁及以上患者使用（孕妇除外），用于躯干、四肢慢性顽固性疼痛的辅助治疗。 | 3
国械注准20213030439 |  | 抓捕器 | [9 empty] | 2021-06-15 |  | 2031-06-14 | 2031-06-14 | [12 empty] | 3
国械注准20213030404 |  | 球囊导引导管 | [9 empty] | 2021-06-04 |  | 2026-06-03 | 2031-06-03 | [12 empty] | 3
国械注进20163132907 |  | 动脉导管未闭封堵器 |  |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2025-08-07 |  |  | 2021-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 2031-07-20 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 动脉导管未闭封堵器由符合ASTMF2063标准的镍钛合金丝网、铂铱合金标记带、316L不锈钢末端螺丝、聚酯片和聚酯线组成。产品经环氧乙烷灭菌，产品有效期5年，一次性使用。 |  | 动脉导管未闭封堵器是一种经皮、经导管的封堵器，用于对动脉导管未闭(PDA)进行非外科手术闭合。 | 3
国械注准20213130285 |  | 椎间融合器 | [9 empty] | 2021-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2031-04-29 | [12 empty] | 3
京械注准20212400487 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体（Anti-CCP）测定试剂盒（光激化学发光法） | [5 empty] | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  | 2026-08-31 | 2031-08-31 |  |  | 科美诊断技术股份有限公司 | [5 empty] | Anti-CCP试剂1：含有鼠抗人IgG抗体包被的发光微粒、磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、防腐剂。Anti-CCP试剂2：含有生物素化的环瓜氨酸肽、磷酸盐缓冲液、牛血清白蛋白、防腐剂。Anti-CCP试剂3：含有磷酸盐缓冲液、表面活性剂。Anti-CCP校准品：含环瓜氨酸肽IgG抗体（人源）、牛血清白蛋白、防腐剂；包含6个浓度水平，目标浓度分别为：0U/mL、16U/mL、32U/mL、80U/mL、200U/mL、500U/mL，批特异，具体浓度详见定值单。Anti-CCP低水平质控品：含环瓜氨酸肽IgG抗体（人源）、牛血清白蛋白、防腐剂；靶值浓度为：（16±3）U/mL，批特异，质控品质控范围详见定值单。Anti-CCP高水平质控品：含环瓜氨酸肽IgG抗体（人源）、牛血清白蛋白、防腐剂；靶值浓度为：（200±15）U/mL，批特异，质控品质控范围详见定值单。 |  | 用于体外半定量测定人血清中抗环瓜氨酸肽IgG抗体浓度。 |  | 2
国械注进20172401390 |  | 糖化血红蛋白A1c检测试剂盒（HPLC法） | [9 empty] | 2021-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 2031-07-12 | [12 empty] | 2
粤械注准20212061164 |  | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | [9 empty] | 2021-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2031-08-04 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401533 |  | D-二聚体检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 2031-06-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401520 |  | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 | [12 empty] | 2
国械注进20182400267 |  | 钠/钾/氯/钙/锂校准品 | [5 empty] | 2022-06-22 |  |  |  | 2023-07-24 |  | 2028-07-23 | [13 empty] | 2
苏械注准20152021273 |  | 一次性使用带推送器软组织夹 | [9 empty] | 2020-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 2030-09-23 | [9 empty] | 一次性使用带推送器软组织夹由夹头组件外管、拉索、芯杆和滑块组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 在内镜引导下夹合消化道软组织，用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。 | 2
苏械注准20152021272 |  | 消化道气道用导丝 | [9 empty] | 2020-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 2030-08-25 | [9 empty] | 消化道气道用导丝由镍钛合金(NITI)芯轴、带条纹聚四氟乙烯(PTFE)外缩套管、5cm或10cm长的不透射线的聚醚嵌段聚酰胺(Pebax)或聚氨酯(PU)末端软头组成，末端软头覆有亲水涂层，聚四氟乙烯(PTFE)外缩套管涂有硅酮360。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 与内窥镜配套；供消化系统或气道引导或导入其他器械用。 | 2
苏械注准20202020694 |  | 一次性腔镜用直线切割吻合器及组件 | [9 empty] | 2020-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-07 | 2030-06-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020801 |  | 一次性使用自锁型直线切割吻（缝）合器及组件 | [9 empty] | 2020-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2026-04-28 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020792 |  | 一次性使用特种微创圆型吻合器 | [9 empty] | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2030-06-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020794 |  | 一次性使用可视微创肛肠吻合器及辅件 | [9 empty] | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2030-06-18 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020807 |  | 一次性使用锥形头圆型吻合器 | [9 empty] | 2020-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2030-06-18 | [12 empty] | 2
湘械注准20152140178 |  | 硅凝胶疤痕贴 |  | 湖南 |  | 长沙达瑞奇实业有限公司 |  | 2020-06-23 | 2025-01-14 | 2024-10-24 |  | 2020-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-22 | 2030-06-22 | 湘械注准20152140178 |  | 长沙达瑞奇实业有限公司 |  | 长沙达瑞奇实业有限公司 |  |  |  | 背衬层、凝胶层、防粘膜组成；背衬层为硅橡胶膜；凝胶层为硅凝胶；防粘膜为高分子隔离膜。 |  | 适用于体表外伤、烧伤、烫伤及手术愈合后增生性瘢痕的预防和辅助治疗。 |  | 2
浙械注准20152401041 |  | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-06-04 | 2026-01-11 | 2031-06-03 | [12 empty] | 2
浙械注准20152401060 |  | 尿素氮测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | [9 empty] | 2021-01-12 | 2026-06-04 | 2026-01-11 | 2031-06-03 | [12 empty] | 2
吉械注准20212400261 |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2031-06-14 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400141 |  | 载脂蛋白E测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2031-07-22 | [12 empty] | 2
苏械注准20202020916 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | [6 empty] | 2024-10-18 |  |  | 2020-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2030-07-29 | [9 empty] | 一次性使用腹腔镜用穿刺器由穿刺套管和穿刺芯组成，穿刺器根据产品分型、套管长度、穿刺芯杆材质和套管内径不同分为38种，穿刺套管根据产品分型、套管内径、套管长度不同分为20种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺建立腹腔手术的工作通道用。 | 2
浙械注准20152400973 |  | C反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | [9 empty] | 2021-01-06 | 2026-06-01 | 2026-01-05 | 2031-05-31 | [12 empty] | 2
国械注准20213030631 |  | 一次性使用介入配件 | [6 empty] | 2026-05-15 |  |  | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2031-08-17 | [12 empty] | 3
苏械注准20212021581 |  | 一次性使用皮肤缝合器 | [9 empty] | 2021-11-17 | 2026-11-17 | 2026-11-16 | 2031-11-16 | [12 empty] | 2
国械注准20223020304 |  | 一次性使用非吸收高分子闭合夹 | [9 empty] | 2022-03-02 | 2027-03-02 | 2027-03-01 | 2032-03-01 | 国械注准20223020304 |  | 镁格生物科技（江苏）有限公司 | [5 empty] | 闭合夹采用均聚氧亚甲基（Acetal Homopolymer）材料注塑而成。闭合夹固定在持夹盒里，持夹盒包括底座和固定盖两部分。底座材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)，固定盖材料为聚乙烯（PE）。本产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 用于手术中结扎血管或组织。 |  | 3
苏械注准20162401534 |  | 降钙素原检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
苏械注准20172400745 |  | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（胶体金法） | [9 empty] | 2021-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2031-06-29 | [12 empty] | 2
国械注准20203140759 |  | 一次性使用袋式输液器 带针 | [9 empty] | 2020-09-23 | 2026-05-22 | 2025-09-22 | 2031-05-21 | [12 empty] | 3
国械注进20163032722 |  | 传送系统和交换系统 |  |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2026-02-13 |  |  | 2021-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 2031-06-20 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 该产品由传送系统和交换系统组成。产品部件包括传送鞘管、连接器/止血阀、单通旋塞、主控钢丝、塑料钳、扩张器和装载器。传送系统与交换系统部件组成完全相同，只是交换系统中的扩张器内径更大。该产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期3年。 |  | 该产品的传送系统设计用于帮助连接、装入、传送和展开AMPLATZER封堵器;交换系统设计用于取出AMPLATZER传输鞘管并随后交换一根相同或更大直径的AMPLATZER传送鞘管。 | 3
浙械注准20212080337 |  | 氧气雾化器 | [9 empty] | 2021-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2031-07-29 | [12 empty] | 2
鲁械注准20212400601 |  | 铁蛋白测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | [9 empty] | 2021-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 2031-07-09 | [9 empty] | 试剂盒内含各包装规格对应数量的单人份试剂；每人份试剂由测试卡和干燥剂构成；测试卡由试纸条外壳与试纸条构成；试纸条由样品垫、结合垫（喷有荧光物质标记铁蛋白单克隆抗体）、硝酸纤维素膜（检测线包被铁蛋白单克隆抗体，质控线包被羊抗鼠IgG多克隆抗体）、吸水垫、PVC底板构成； 缓冲液：对应各包装规格数量的缓冲液，缓冲液为0.1mol/L柠檬酸钠缓冲液；每支装量500μL。IC卡/二维码：存储项目名称、批号以及参数，1个/盒。 |  |  | 2
吉械注准20162400150 |  | 脂蛋白（a）测定试剂盒（胶乳浊度法） | [9 empty] | 2021-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-28 | 2031-06-28 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400136 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 2031-07-12 | [12 empty] | 2
津械注准20212020249 |  | 一次性内窥镜用腹壁缝合器 | [9 empty] | 2021-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-18 | 2031-07-18 | [12 empty] | 2
渝械注准20212020123 |  | 一次性使用无菌导引针 | [9 empty] | 2021-07-12 |  | 2026-07-11 | [13 empty] | 2
渝械注准20212400097 |  | 肝素结合蛋白（HBP）和降钙素原（PCT）二联检测试剂盒（荧光免疫层析法） | [9 empty] | 2021-06-10 |  | 2026-06-09 | [13 empty] | 2
沪械注准20252010281 |  | 弹簧圈分离控制盒 | [5 empty] | 2025-07-09 |  | 2023-07-13 |  | 2026-04-28 |  | 2031-04-27 |  |  |  | 加奇生物科技（上海）有限公司 | [5 empty] | 产品由弹簧圈分离控制盒主机和一次性使用无菌连接电缆组成。 |  | 用于提供电流，解脱本公司生产的颅内电解脱弹簧圈 |  | 3 | 2
鄂械注准20122011752 |  | 高频手术电极 | [9 empty] | 2021-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2031-06-29 | [9 empty] | FD100L手术电极由插头、手术电极导线、外壳、线路板、电极(可选配)五部分组成;FD100H手术电极由插头、手术电极导线、外壳、线路板、电极(可选配)五部分组成:FS100手术电极由插头、手术电极导线、外壳、电极(可选配)和线路板及弹性吸烟软管、固定架、吸引管、线卡、接头组成:FF100手术电极由带线标准接头、外壳、电极(可选配)和线路板组成:DT由独立刀头组成。手术电极的应用部分为刀头;其中刀头由工作部、支持部、夹持部三段组成，工作部由不锈钢和钨丝制成:支持部由ABS塑料制成:夹持部由不锈钢制成。本品经环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用。 |  | 用于非内窥镜外科手术中，与高频电刀主机配套使用，作为高频手术设备附件对目标实施切割或凝血的作用。 | 2
国械注进20173070679 |  | 电生理电极导管 |  |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2023-05-26 |  |  | 2021-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2031-06-09 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 雅培医疗器械 Abbott Medical |  |  |  | 产品由导管及电缆组成。导管由电极头、电极环、导管主体和操作手柄组成。一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。型号规格见产品技术要求。 |  | 通过专用电缆与电生理记录仪器连接使用，用于评估从心内到血管内的多种心律失常。 | 3
苏械注准20152021271 |  | 球囊扩张导管 | [9 empty] | 2020-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 2030-09-23 | [9 empty] | 球囊扩张导管由囊体、显影环、导管、手柄、二通阀组成。根据球囊直径、球囊工作长度区分型号规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  | 供消化道狭窄扩张或辅助扩张治疗用。 | 2
苏械注准20152021268 |  | 一次性使用三腔取石球囊 | [9 empty] | 2020-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 2030-09-23 | [9 empty] | 一次性使用三腔取石球囊由球囊囊体；导管；联接件；充盈腔；导丝腔；注液腔组成。球囊囊体采用乳胶(Latex)制成；导管采用聚醚嵌段聚酰胺( Pebax )制成；联接件；充盈腔；注液腔和导丝腔采用尼龙(PA)制成。产品根据显影剂的喷出的位置可分为两类；每类根据球囊的直径可分为三种。该产品以无菌状态提供；经环氧乙烷灭菌；一次性使用。 |  | 用于在内窥镜下从胆管系统中取出结石、在利用球囊堵塞胆管时注入显影剂。 | 2
苏械注准20152021265 |  | 一次性使用内窥镜给药管 | [9 empty] | 2020-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 2030-09-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20152020576 |  | 一次性使用荷包成型器 | [9 empty] | 2020-03-16 | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2030-03-15 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400140 |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | [9 empty] | 2021-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 2031-07-12 | [12 empty] | 2
赣械注准20162140230 |  | 医用棉签 | [9 empty] | 2021-05-24 | 2026-06-09 | 2026-05-23 | 2031-06-08 | [12 empty] | 2
苏械注准20162020208 |  | 一次性荷包缝合器 | [6 empty] | 2025-03-03 |  |  | 2020-10-19 | 2025-10-19 | 2025-10-18 | 2030-10-18 | [9 empty] | 一次性荷包缝合器由组件、荷包线、鳃轴、荷包缝合器外钳片、荷包缝合器内钳片、保险机构、荷包钉组成。荷包缝合器按照缝合长度分成2种型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供临床外科做荷包缝合用 | 2
苏械注准20162080370 |  | 经皮气管切开组套 | [6 empty] | 2025-01-22 |  |  | 2020-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-09 | 2030-11-09 | [9 empty] | 经皮气管切开组套由气管切开插管和附件组成，气管切开插管由充气管、固定翼、套囊、病人端、指示球囊、外圆锥接头、机器端、外插管、充气阀、吸痰管(适用于吸痰型气管切开组套)组成，附件由旋转扩张器、J型导丝、插入引导管、探针、手术刀、推助器组成;根据是否有吸痰功能经皮气管切开组套分为普通型气管切开组套和吸痰型气管切开组套，根据气切插管套囊形状分为柱形和球形:其中普通型气管切开组套根据气管切开插管的外插管内径不同分为九种，吸痰型气管切开组套根据气管切开插管的外插管内径不同分为六种。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺建立腹腔手术的工作通道用。 | 2
苏械注准20202020915 |  | 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | [6 empty] | 2024-10-29 |  |  | 2020-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2030-07-29 | [9 empty] | 一次性使用腔镜切割吻合器由抵钉座、钉仓座、套管、旋钮、回拉拨片、手动刀倒转开关、字轮、刀向指示器、复位按钮、握持手柄、定位手柄、击发手柄组成;钉仓组件由钉仓、推钉片、吻合钉组成该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 适用于腹部外科、妇科、儿科和胸外科内窥镜手术中组织的切除、横断和吻合。 | 2
苏械注准20162401523 |  | 胱抑素C检测试剂盒（胶乳增强透射比浊法） | [5 empty] | 2021-07-02 |  | 2022-12-12 |  | 2021-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2031-07-01 | [8 empty] | 试剂 成分 R1 4.3%氯化铵缓冲液，pH=10.0±0.2 R2 胶乳微粒固含量为10%胶乳试剂（表面结合有抗CysC多克隆抗体） |  | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中的胱抑素C（CysC）的含量 |  | 2
苏械注准20162021244 |  | 一次性使用包皮切割吻合器 | [9 empty] | 2021-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2031-03-10 | [9 empty] | 一次性使用包皮切割吻合器(以下简称包皮吻合器）主要由龟头罩、钉仓套、活动手柄、保险块、调节螺母、钉仓、环形刀、吻合钉组成,扎带为附件。选配件拆钉器由拆钉器手柄和拆钉器钳头组成，可为独立包装。 包皮吻合器根据击发手柄的型式不同可分为SHFA、SHFB两种型号，每种型号根据环形刀直径、是否带垫圈各分为22种规格。 包皮吻合器的吻合钉采用00Cr18Ni14Mo3制成，龟头罩、环形刀、拆钉器钳头采用12Cr18Ni9制成，钉仓、钉仓套、拆钉器手柄采用ABS制成，垫圈采用硅胶制成，附件扎带采用尼龙制成。 该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。 |  | 适用于临床包皮切割缝合手术。 | 2
闽械注准20212020176 |  | 一次性使用胸腔穿刺器 | [9 empty] | 2021-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | 2031-07-19 | [12 empty] | 2
苏械注准20172060203 |  | 一次性使用超声探头穿刺支架 | [9 empty] | 2021-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 2031-06-24 | [12 empty] | 2
苏械注准20202061674 |  | 一次性超声探头穿刺架及附件 | [9 empty] | 2020-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 2030-11-26 | [12 empty] | 2
国械注准20163131018 |  | 人工膝关节假体 | [9 empty] | 2021-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 2031-05-24 | [12 empty] | 3
苏械注准20162080902 |  | 一次性使用全麻废气净化器 | [9 empty] | 2021-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2031-05-20 | [12 empty] | 2
苏械注准20152140227 |  | 环钻式活检包 | 环钻式活检针套件 | [8 empty] | 2024-12-04 |  | 2029-12-03 | [9 empty] | 环钻式活检包由基本配置为环钻针、洞巾、橡胶检查手套，选用配置为脱脂纱布片、镊子、试管、通丝、加药盒、棉球、抽吸器组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 |  |  |  | 2
苏械注准20152080902 |  | 一次性使用多功能喉罩插管包 | 一次性使用喉罩插管包 | [8 empty] | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2030-06-30 | [12 empty] | 2
津械注准20212020248 |  | 一次性使用微创筋膜闭合器 | [9 empty] | 2021-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-18 | 2031-07-18 | [12 empty] | 2
国械注准20163132533 |  | 胆道支架 | [9 empty] | 2021-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2031-03-24 |  |  | 山东维心医疗器械有限公司 | [5 empty] | 该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm，长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年。 |  | 该产品用于胆道的支撑。 |  | 3
辽械注准20162010131 |  | 多功能手术解剖器 | [9 empty] | 2021-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-23 | 2031-05-23 | [12 empty] | 2
辽械注准20162010132 |  | 一次性使用电凝切割器 | [9 empty] | 2021-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-23 | 2031-05-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401525 |  | β2-微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强透射比浊法） | [5 empty] | 2021-06-18 |  | 2022-12-09 |  | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [8 empty] | 试剂 成分 R1 3.6%三羟甲基氨基甲烷缓冲液，pH=8.2±0.2 R2 胶乳微球固含量为10%胶乳试剂（表面结合有抗β2-微球蛋白多克隆抗体） |  | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中的β2-微球蛋白（β2-MG）的含量 |  | 2
苏械注准20162401519 |  | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 2031-06-23 | [12 empty] | 2
苏械注准20162401522 |  | 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法） | [9 empty] | 2021-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 2031-06-17 | [12 empty] | 2
国械注进20173070661 |  | 电生理电极导管 |  |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 2023-06-09 |  |  | 2021-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 2031-06-09 |  |  |  | 雅培医疗用品（上海）有限公司 |  | 圣犹达医疗用品有限公司 St.Jude Medical |  |  |  | 产品由导管及电缆组成。导管由电极头、电极环、导管主体和操作手柄组成。一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。型号规格见产品技术要求。 |  | 通过专用电缆与电生理记录仪器连接，用于评估从心内到血管内的多种心律失常。 | 3
吉械注准20212400260 |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | [9 empty] | 2021-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2031-06-14 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400135 |  | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 2031-07-12 | [12 empty] | 2
国械注准20213030428 | 粤械注准20262030612 | 导丝 | [6 empty] | 2026-06-11 |  |  | 2021-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2031-06-14 | [9 empty] | 该产品由芯丝和绕丝组成，远端表面涂覆PVP亲水涂层，近端表面涂覆PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 |  | 适用于导引诊断和介入器械进入血管内，不适用于冠状动脉。 | 3 | 2
黑械注准20162170055 |  | 镍钛正畸丝 |  | -- |  | -- |  | 2021-04-07 | 2026-02-28 | 2025-11-11 | 2026-02-28 | 2021-04-07 | 2026-02-28 | 2026-04-06 | 2031-02-27 |  |  | -- | [5 empty] | 由镍钛合金丝组成。 |  | 本产品适用于正畸治疗的第一阶段排平与整齐牙齿。 |  | 2
国械注准20153102195 |  | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | [5 empty] | 2020-12-30 | 2025-06-09 | 2023-06-15 |  | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2030-12-29 |  |  | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | [5 empty] | 固定式由:采血针保护套、采血针、针柄、夹具、采血管、内圆锥接头、接头保护套组成;旋转式由:采血针保护套、采血针、针座、旋转式针柄、夹具、采血管、内圆锥接头、接头保护套组成。一次性使用，环氧乙烷灭菌。 |  | 本产品适用于血液透析治疗中建立血管通路。 |  | 3
苏械注准20152021266 |  | 一次性使用内窥镜取石篮 | [9 empty] | 2021-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 2031-01-14 | [9 empty] | 一次性使用内窥镜取石篮由网篮头部卡箍、网篮、导丝管弹簧管、外管、护管及手柄组件组成，产品根据网篮形状不同可分为钻石型、螺旋形和椭圆形三类，每类可分为四种不同的网篮尺寸和三种不同的导管直径。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，次性使用。 |  | 适用于在内窥镜下粉碎并取出胆道结石。 | 2
粤械注准20212060834 |  | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | [9 empty] | 2021-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | 2031-06-07 | [12 empty] | 2
苏械注准20162080901 |  | 一次性使用喉罩气道导管 | [9 empty] | 2021-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2031-05-26 | [9 empty] | 一次性使用喉罩气道导管A1和B1型由气囊、缝隙口、通气管、充气管、指示球囊、单向阀、机器端接头组成；B2型是由气囊、套管、通气管、充气管、指示球囊、单向阀、机器端接头组成。按结构不同分为A1型、B1型、B2型三种类型；按照尺寸不同分为1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0六种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |  | 2
国械注进20163173259 |  | 牙齿美白系统 |  | 澳大利亚 |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |  |  | 2025-12-18 |  |  | 2021-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 2031-07-14 |  |  | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 |  | 南方牙科工业有限公司 SDI Limited |  |  |  | 该产品由牙齿漂白剂（pola office、polaoffice＋)和牙龈隔离剂组成。其中pola office由液体（35%过氧化氢和水)和粉末（二氧化硅、碳酸钠、颜料和硝酸钾)组成;pola office＋由37.5%过氧化氢、水、氢氧化钠、聚乙烯吡咯烷酮、颜料和硝酸钾组成。牙龈隔离剂主要成分为双甲基丙烯酸酯尿烷酯和二氧化硅。 |  | 本品用于16岁以上身体健康人群，因烟草、可乐、茶、咖啡、酱油等有色物质造成的外源性染色的牙齿美白。 |  | 3
吉械注准20162400157 |  | β-羟丁酸测定试剂盒（β-羟丁酸脱氢酶法） | [9 empty] | 2021-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2031-07-22 | [12 empty] | 2
吉械注准20162400134 |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | [9 empty] | 2021-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-28 | 2031-06-28 | [12 empty] | 2
湘械注准20222020090 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | [5 empty] | 2022-01-19 | 2026-05-26 |  |  | 2022-01-19 | 2027-01-19 | 2027-01-18 | 2032-01-18 | 技术要求 | [7 empty] | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装由穿刺套管部件和穿刺杆组成，其中穿刺套管部件主要由上密封盖、注气开关、注气阀门、穿刺套管、解锁按钮组成，选配件附件为气腹针、取物袋，其中气腹针由穿刺头、穿刺针、弹簧和注气开关组成，取物袋由袋体和胶丝组成。产品单支装型号根据套管的长度和内径进行分类，分为12种规格；组合型号根据穿刺器单支装的型号、数量、是否带选配件附件进行分类，分为40种规格；总共分为52种型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 |  | 2

## 进口产品变更总代
注册证编号 | 注册证名称 | 原代理企业账号 | 原代理企业名称 | 新代理企业账号 | 新代理企业名称
国械注进20153162253 | 软性亲水接触镜 | J1172 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | J12353 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司

## 产品包装单位信息变更
组件编号 | 变更前：最小计量单位 | 变更后：最小计量单位 | 变更前：最小销售包装单位 | 变更后：最小销售包装单位 | 变更前：最小包装转换比 | 变更后：最小包装转换比
00117285 | 盒 |  | 张 |  | 10 | 1